公 示

为进一步规范行政执法工作，全面提升执法效率和水平，加快法治政府建设进程。根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建筑工程施工许可管理办法》《城镇燃气管理条例》的相关规定，现主动向社会公开格尔木市住房和城乡建设局办理的5件行政处罚。

格尔木市住房和城乡建设局

2024年8月28日

格尔木市住房和城乡建设局2024年行政处罚公示表
序号	行政相对人名称	法律依据	行政处罚事由	处罚文号
1	格尔木昌河液化气有限责任公司	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二款规定“安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的，责令限期改正，处五万元以下的罚款”	存在“液位计高高液位与低低液位未设置，高高报警切断系统无法验证”重大安全隐患。	格建罚字〔2024〕第017号
2	格尔木液化气

有限责任公司	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二款规定“安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的，责令限期改正，处五万元以下的罚款”	存在“高高液位与低低液位无报警连锁切断装置，泄漏燃气报警器无声光报警功能及原充装间停用后另做他用”重大安全隐患。	格建罚字〔2024〕第018号
3	格尔木占辉石油液化气运输有限公司	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二款规定“安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的，责令限期改正，处五万元以下的罚款”。	存在“高低液位报警未证实报警自动切断、卸车区报警器未设置，不具备报警切断功能”重大安全隐患。	格建罚字〔2024〕第028号
4	青海西源投资集团有限公司	《城镇燃气管理条例》第45条“燃气经营者不按照燃气经营许可证的规定从事燃气经营活动的,由燃气管理部门责令限期改正，处3万元以上20万元以下罚款。”第46条“违反本条例规定，燃气经营者有下列行为之一的，由燃气管理部门责令限期改正，处1万元以上10万元以下罚款‘向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气的’”	存在“张小胜用微型货车从格尔木市运输青海西源投资集团有限公司自有50个液化石油气钢瓶至都兰县利用简易充装装置倒充”行为。	格建罚字〔2024〕第029号
5	青海中沅置业有限公司	《建设工程质量管理条例》第57条“违反本条例规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款百分之一以上百分之二以下的罚款。”	存在“未取得施工许可证擅自施工”违法违规行为。	格建罚字〔2024〕第034号